## Лист1
апрель
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | S общ. Корпуса кв.м. | кВт.ч/кв.м.
1 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 0003895-02 | 25475 | 25604 | 129 | 15 | 1.025 | 1983.375 | 6472.875 | 19172 | 0.33762
|  | 0005458-02 | 28984 | 29155 | 171 | 20 | 1.025 | 3505.5
|  | 10051927 | 4407 | 4439 | 32 | 30 | 1.025 | 984
2 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 851564 | 15806 | 15915 | 109 | 20 |  | 2180 | 3340 | 8234.8 | 0.4056
|  | 884026 | 25500 | 25616 | 116 | 10 |  | 1160
3 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 3486 | 9240 | 9300 | 60 | 30 | 1.025 | 1845 | 3187.75 | 8613.7 | 0.37008
|  | 3501 | 36282 | 36413 | 131 | 10 | 1.025 | 1342.75
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | кол-во боксов | кВт.ч/бокс
гараж | Освещение корридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства... | 0009159-03 | 6276 | 6276 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2859.75 | 71 | 40.2782
|  | 0009230-03 | 39694 | 39927 | 233 | 10 | 1.025 | 2388.25
|  | 11000075 | 3838 | 3861 | 23 | 20 | 1.025 | 471.5