## Лист1
январь 2016г.
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | S общ. Корпуса кв.м. | кВт.ч/кв.м.
1 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 0003895-02 | 26693 | 26857 | 164 | 15 | 1.025 | 2521.5 | 7585 | 19170.2 | 0.39567
|  | 0005458-02 | 30580 | 30767 | 187 | 20 | 1.025 | 3833.5
|  | 10051927 | 4724 | 4764 | 40 | 30 | 1.025 | 1230
2 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 851564 | 16754 | 16866 | 112 | 20 |  | 2240 | 2976 | 8240.1 | 0.36116
|  | 884026 | 26543 | 26655 | 112 | 10 |  | 1120
3 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 3486 | 9716 | 9766 | 50 | 30 | 1.025 | 1537.5 | 2531.75 | 8612.5 | 0.29396
|  | 3501 | 37261 | 37358 | 97 | 10 | 1.025 | 994.25
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | кол-во боксов | кВт.ч/бокс
гараж | Освещение корридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства... | 0009159-03 | 6276 | 6289 | 13 | 10 | 1 | 130 | 2979.5 | 71 | 41.9648
|  | 0009230-03 | 41433 | 41645 | 212 | 10 | 1.025 | 2173
|  | 11000075 | 4055 | 4088 | 33 | 20 | 1.025 | 676.5