## Лист1
июль 2016г.
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | S общ. Корпуса кв.м. | кВт.ч/кв.м.
1 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 0003895-02 | 27528 | 27645 | 117 | 15 | 1.025 | 1798.875 | 5991.125 | 19166.17 | 0.31259
|  | 0005458-02 | 31645 | 31794 | 149 | 20 | 1.025 | 3054.5
|  | 10051927 | 4942 | 4979 | 37 | 30 | 1.025 | 1137.75
2 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 4305091 | 48 | 141 | 93 | 20 |  | 1860 | 2810 | 8225.11 | 0.34164
|  | 4305921 | 48 | 143 | 95 | 10 |  | 950
3 | Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления... | 4304831 | 17 | 60 | 43 | 30 | 1.025 | 1322.25 | 2214 | 8615.51 | 0.25698
|  | 4312490 | 32 | 119 | 87 | 10 | 1.025 | 891.75
№ корпуса | потребители | № прибора учета | пред. показания | тек. показания | разница показаний | коэф. трансформ. | коэффициэнт потерь | и того Квт/ч | всего Квт/ч | кол-во боксов | кВт.ч/бокс
гараж | Освещение корридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства... | 0009159-03 | 6291 | 6291 | 0 | 10 | 1 | 0 | 953.25 | 71 | 13.4261
|  | 0009230-03 | 42461 | 42542 | 81 | 10 | 1.025 | 830.25
|  | 11000075 | 4216 | 4222 | 6 | 20 | 1.025 | 123